# Приложение №1

# Техническое задание на закупку

| №п/п | Наименование | Основные данные |
| --- | --- | --- |
|  | Объект | Административные здания ПАО «МТС Банк» по адресу: Москва г, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1, помещение 2-го этажа. |
|  | Вид строительства | Разработка проектной документации (отдельных разделов), производство строительно-монтажных работ, поставка, монтаж внутренних инженерных систем здания, изготовление, доставка, монтаж элементов декора и интерьера |
|  | Заказчик | ПАО «МТС Банк» |
|  | Наименование работ: | Необходимо: - разработать проектную документацию разделов: АР(Архитектурные решения), КР(Конструктивные решения), ЭОМ(Электроснабжение и электроосвещение), ОВиК(Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), ВК(Водопровод и канализация), СПС (Системы пожарной сигнализации), СОУЭ(Системы оповещения и управление эвакуацией), ВПВ(Внутренний противопожарный водопровод и система сплинкерного пожаротушения). - выполнить строительно-монтажные работы на основании представленного утверждённого дизайн проекта (Приложение №2 к настоящему ТЗ), раздела Архитектурные решения интерьеров (стадия РД) (Приложение №3 к настоящему ТЗ), Спецификации материалов (Приложение №1.1 к настоящему ТЗ), Спецификации инженерного оборудования (Приложение №1.2 к настоящему ТЗ), Спецификации светильников (Приложение №1.3 к настоящему ТЗ), Спецификации мебели индивидуального изготовления (Приложение 1.4 к настоящему ТЗ), Спецификация дополнительных материалов (Приложение №1.5 к настоящему ТЗ), Спецификация дополнительных светильников (Приложение №1.6 к настоящему ТЗ), Технического задания по устройству СКС (Приложение №4 к настоящему ТЗ) и Технического задания на разработку проектной документации (отдельных разделов), производство строительно-монтажных работ, поставку, монтаж внутренних инженерных систем здания, изготовление, доставка, монтаж элементов декора и интерьера (Приложение №5 к настоящему ТЗ). - доставка и монтаж оборудования по модернизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, системы отопления, системы пожарной сигнализации, систем пожаротушения в соответствии с дизайн проектом, и разрабатываемой Рабочей Документации и спецификациями). - изготовление, доставка, монтаж элементов декора и интерьера, нестандартной мебели, осветительных приборов в соответствии с дизайн проектом и Спецификации мебели индивидуального изготовления. |
|  | Особые обязательные условия | До подачи предложения Участник должен совершить выезд на объект для осмотра конструкций и существующей инфраструктуры, уточнения всех размеров. Все сложности по производству работ связанные с ограниченностью транспортных путей, ограничение использования грузоподъемных механизмов (лифтов), ограничений по времени проведения «шумных» работ должны быть учтены в коммерческом предложении Участника. Проверка всех размеров производится на месте. Объем и состав работ, указанные в дизайн-проекте и Спецификациях, проверяются участником при посещении объекта и перед предоставлением коммерческого предложения. Дальнейшая корректировка указанных объемов в сторону увеличения недопустима. Обязательным условием является максимальное сохранение имеющихся инженерных систем и коммуникаций. При подаче коммерческих предложений Участник в ходе осмотра объекта и анализа представленной документации, обязан предусмотреть полный комплекс работ по реализации данного проекта («под ключ»). Участник обязан выполнить Рабочие Проекты и реализовать их самостоятельно. Все затраты по реализации данного проекта должны быть отражены в коммерческом предложении, подаваемом Участником. Стоимости производства работ, материалов и оборудования, указанные Участником в Спецификациях являются твёрдой договорной ценой. В случае отсутствия в продаже указанных в Спецификациях материалов /оборудования в момент выполнения работ, Участник не вправе вносить изменения без письменного разрешения Заказчика и согласования с ним стоимости заменяемых материалов/оборудования. Участник в течение двадцати календарных дней после подписания договора обязан разработать и предоставить Заказчику Рабочие проекты по всем видам работ на утверждение. После согласования Заказчиком Рабочих проектов, Участник обязан в течении семи календарных дней разработать и утвердить Смету на производства работ(при этом итоговая стоимость не может превышать стоимость по Спецификациям утверждённых по итогам проведения закупки). ВАЖНО! В срок до 18.00 21.08.2018 г. всем Участникам в дополнение к основному объему работ будет дополнительно направлено Техническое задание на производства работ по спецификациям в части ремонта зоны приготовления и приёма пищи (Зона технологии 396,5 м.кв.).В данной зоне предполагается производство работ: - демонтаж перегородок, демонтаж керамической плитки по полу и стенам, демонтаж потолка, устройство новых перегородок и дверных наполнений, реконструкция и устройство новых инженерных систем (электроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, водоснабжение и канализация, отопление, системы оповещения и пожаротушения, устройство стяжки пола, устройство керамической плитки по полу и стенам, устройство чистовой отделки стен, Устройство потолков и др.). Общий объем дополнительных работ/услуг/материалов не будет превышать 10% от основного объема, указанного в натоящем ТЗ. Информация представлена в Приложение 1.5-1.6. Время и дата посещения согласуются с Заказчиком. Контакты Заказчика: – по технической части и осмотру: Степашин Сергей Александрович Тел.: (495) 921-2800, доб. 1-45-20 E-mail: SStepashin@mtsbank.ru Булыгин Николай Николаевич Тел.: (495) 921-2800 доб. 1-23-10 E-mail: NBulygin@mtsbank.ru Участник обязан производить работы на объекте в полном соответствии с Техническим Заданием, рекомендациями завода-изготовителя используемого оборудования и материалов, а так же требованиями Федеральных Законов, Градостроительного Кодекса РФ, СП, РД, СНиП, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда, действующими на территории Российской Федерации. Время производства работ: а) нешумные работы: будни и выходные дни с 00.00 до 24.00 часов; б) шумные работы: в будние дни с .20.30 до 08.00 часов, в выходные дни с 00.00 до 24.00 После утверждения проекта со стороны Заказчика, Участнику (в случае необходимости) надлежит собственными силами и за свой счёт, согласовать проект переустройства помещений и разделы инженерных сетей в органах: Госпожнадзора, Госсанэпиднадзора, Энергосбыта, Энергонадзора и прочих требуемых структурах, с получением положительного заключения, а также отметки на каждом разделе проекта. Приложенная к настоящему ТЗ форма и условия Договора подряда (Приложение №6 к настоящему ТЗ) является обсзательной для заключения, внесение корректировок\дополнение допускается по согласованию с Банком. |
|  | Обязательне требования к Участнику. | 1.Наличие действующего свидетельства о допуске (СРО) на производство строительно-монтажных работ следующих пунктов: ## Подготовительные работы 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей Работы по устройству каменных конструкций 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой Монтаж деревянных конструкций 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений ## 2. Подготовительные работы 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей ## 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов 9. Работы по устройству каменных конструкций 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 11. Монтаж деревянных конструкций 11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 15.5. Устройство системы электроснабжения 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 2. Наличие лицензии МЧС РФ на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на выполнение видов работ: ## - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; ## - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; ## - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; ## - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; ## - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнения проёмов в противопожарных преградах; ## - выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. Допускается предоставление копии действующей лицензии МЧС РФ субподрядчика, при условии наличия у участника допуска на генподряд (предоставление СРО на СМР) и гарантийного письма о намерениях сторон заключить между собой договор. 3. Наличие собственного производственного цеха или документально подтверждённого производителя данных конструкций, с необходимым оборудованием, для производства деревянных конструкций, указанных в проекте (ламелей, встроенной мебели). * В случае полного или частичного отсутствия вышеуказанных пунктов (СРО, Лицензия МЧС, Собственное мебельное производство), допускается наличие допуска на Генподряд, при условии предоставления участником следующих дополнительных документов: 1. Гарантийного письма о намерении заключить с субподрядной компанией договор на выполнение работ и производства мебельных конструкций. 2. Гарантийного письма субподрядчика о готовности выполнения работ. 3. Действующее свидетельство СРО и Лицензии МЧС субподрядной компании на право производства необходимых работ. 4. Опыт реализации не менее 2-х подобных проектов, аналогичных предмету закупки за последние 5 лет. Общая сумма выполненных работ за последние 3 года не менее 100 млн. руб. (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора «завершен», ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации). |
| 7 | Раздел «Противопожарные мероприятия и безопасная эксплуатация объектов» | Все применяемые материалы должны соответствовать действующим противопожарным нормативам. Применяемое оборудование, материалы, изделия, комплектующие должны отвечать требованиям санитарных, экологических, противопожарных и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и г. Москвы. После реализации проекта все помещения должны соответствовать нормативам пожарной безопасности. Система дымоудаления на объекте реализуется силами Участника и должна быть отражена в коммерческом предложении. Строительно-монтажные и пожароопасные работы на объекте должны проводится в соответствии с требованиями разделов XV и XVI Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. После окончания производства работ, необходимо предоставить паспорта и сертификаты на применяемые материалы. |
| 8 8 | Ценообразование по СМР при выполнении работ. | Спецификации (Приложения 1.1-1.4 к настоящему Техническому заданию) предоставлены в качестве ознакомительных и информационных. В спецификациях заполняются стоимость всех вариантов использования материалов (Окончательный объем работ, необходимый для реализации проекта (включая скрытые дефекты) определяет Участник. Стоимость в коммерческом предложении является предельной (максимальной). Оплата производится исходя из объёма фактически выполненных работ. Указанная в коммерческом предложении стоимость должна быть предельной и учитывать все затраты Участника на проведение работ. Превышение предельной стоимости не допускается. Участник до выполнения работ предоставляет Заказчику полную ведомость применяемых отделочных материалов и применяемого инженерного оборудования на согласование. Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк» Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан в случае победы предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объёме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определённых Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно: - банковскую гарантию, или - аккредитив, или - залог денежных средств на счёте, или - комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств |
| 9 | Срок выполнения полного комплекса работ | 90 календарных дней, с даты подписания договора. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийное удержание 5% от ст-ти Договора на период 24 месяца |
| 10 11 | Состав ценового предложения | Коммерческое предложение в обязательном порядке должно содержать: - Стоимость разработки проектной документации; - Стоимость демонтажных работ, согласно соответствующего раздела Архитектурного решения интерьеров (стадия РД); - Стоимость производства работ, согласно дизайн проекта, раздела Архитектурные решения интерьеров (стадия РД) и Спецификации материалов; - Стоимость производства работ по Спецификации инженерного оборудования; - Стоимость производства работ по Спецификации светильников; - Стоимость производства работ по Спецификации мебели индивидуального изготовления; - Стоимость производства работ по Спецификации дополнительных материалов - Стоимость производства работ по Спецификации дополнительных светильников |

Форма коммерческого предложения*:

| № п/п | Наименование | Стоимость производства работ, в руб. с НДС 20% | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование |  |  |
| 1.1 | Разработка раздела: АР (Архитектурные решения) | предлагается Участником по каждому разделу | Определяет победителя на выполнение СМР |
| 1.2 | Разработка раздела: КР (Конструктивные решения) |  |  |
| 1.3 | Разработка раздела: ЭОМ (Электроснабжение и электроосвещение) |  |  |
| 1.4 | Разработка раздела: ОВиК (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |
| 1.5 | Разработка раздела: ВК (Водопровод и канализация), |  |  |
| 1.6 | Разработка раздела: СПС (Системы пожарной сигнализации) |  |  |
| 1.7 | Разработка раздела: СОУЭ (Системы оповещения и управление эвакуацией |  |  |
| 1.8 | Разработка раздела: ВПВ (Внутренний противопожарный водопровод и система сплинкерного пожаротушения). |  |  |
| 1.9 | Разработка раздела СКС с Fluke отчётом |  |  |
|  | ИТОГО Проектирование: |  |  |
| 2 | Производство СМР |  |  |
| 2.1 | Стоимость демонтажных работ, согласно соответствующего раздела Архитектурного решения интерьеров (стадия РД) |  |  |
| 2.2 | Стоимость производства работ, согласно дизайн проекта, раздела Архитектурные решения интерьеров (стадия РД) и Спецификации материалов |  |  |
| 2.3 | Стоимость производства работ по Спецификации инженерного оборудования |  |  |
| 2.4 | Стоимость производства работ по Спецификации светильников |  |  |
| 2.5 | Стоимость производства работ по Спецификации мебели индивидуального изготовления (изготовление, доставка, монтаж) |  |  |
| 2.6. | Стоимость производства работ по устройству СКС (Структурированная кабельная система) |  |  |
| 2.7 | Стоимость дополнительных материалов для зоны приема пищи (Спецификация дополнительных материалов) |  |  |
| 2.8 | Стоимость дополнительных работ по Спецификации дополнительных светильников |  |  |
|  | ИТОГО Производство СМР: |  |  |
| 3 | Согласование проектной документации в органах: Госпожнадзора, Госсанэпиднадзора, Энергосбыта, Энергонадзора и прочих требуемых структурах |  |  |
| 4 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 5% на весь комплекс работ |  |  |
| 5 | Итоговая предельная стоимость выполнения всего комплекса работ без учёта резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 5% |  |  |
| 6 | Итоговая предельная стоимость выполнения всего комплекса работ с учётом резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 5% |  |  |
| 8 | СРОКИ |  |  |
| III | УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ |  |  |

*Необходимо обязательное наличие расчёта стоимости по Спецификации материалов, Спецификации инженерного оборудования, Спецификации светильников, Спецификации мебели индивидуального изготовления, отдельно по позициям: Проектная, Альтернативная, Предлагаемая замена.

*Приложения к ТЗ:

- Дизайн-проект

- Архитектурные решения интерьеров (АР),

- Спецификации материалов,

- Спецификации инженерного оборудования,

- Спецификации светильников,

- Спецификации мебели индивидуального изготовления

- Технического задания по устройству СКС

- Техническое задание на разработку проектной документации (отдельных разделов), производство  строительно-монтажных работ, поставку, монтаж внутренних инженерных систем здания, изготовление, доставка, монтаж элементов декора и интерьера.

- Договор подряда