«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е. Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого запроса предложений по выбору подрядчика на производство ремонтно-строительных работ (ЛОТ1) и выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС)  (ЛОТ 2) в Северо-западном Филиале ПАО «МТС-Банк» по адресам:

- г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 31

- г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

г. МОСКВА

2019г.

Оглавление

1. Общие положения	3

2.Предмет закупки	4

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению	5

3.1	Требования к Участникам	5

3.2	Требования к документам	6

4.Подготовка Предложений	7

4.1	Общие требования к Предложению	7

4.2	Требования к языку Предложения	7

4.3	Разъяснение закупочной Документации	7

4.4	Продление срока окончания приема Предложений	8

4.5 Срок действия предложения участника…………………………………………………8

5. Подача предложений и их прием	8

6.Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1	Общие положения	8

6.2	Отборочный этап	8

6.3	Оценочный этап	9

7. Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений		10

8. Уведомление Участников о результатах	9

9. Подписание Договора	9

10. Противодействие нарушениям и мошенничеству……………………………………10

11.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	12

11.1	Письмо о подаче предложения (Форма №1)	11

11.2	Коммерческое предложение (Форма №2)	13

11.3 	Анкета Участника (Форма №3)	15

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений:

1.1.1. Организатором закупки является ПАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении Открытого запроса предложений приглашает организации к участию в процедуре отбора подрядчика на производство ремонтно-строительных работ (ЛОТ1) и выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС)  (ЛОТ 2) в Северо-западном Филиале ПАО «МТС-Банк» по адресам:

- г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 31

- г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197

1.1.2. Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1

Ответственный: Бороздина Ирина

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 1-34-63)

1.1.3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 8 настоящего документа.

1.1.4. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, установлен в Разделе 5, и будет доведен до сведения Участников дополнительно.

1.2. Срок окончания приема предложений

Сбор предложений производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK до 14 часов (местное время) 26.04.2019 г.

1.3. Правовой статус процедур и документов

1.3.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.3.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.3.3. Организатор вправе предложить участнику, в предложении которого, по мнению Банка, представлены наилучшие условия исполнения договора по предмету Запроса предложений, заключить Договор на условиях, содержащихся в данном Запросе предложений.

1.3.4. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.4. Обжалование

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.5.  Прочие положения

1.5.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.5.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.5.3. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

- Предмет закупки. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предметом закупки является: производство ремонтно-строительных и электромонтажных работ (ЛОТ1) и работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС) (ЛОТ 2) в Северо-западном Филиале ПАО «МТС-Банк» по адресам:

- г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 31

- г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197

сросогласно требованиям настоящей Закупочной документации; Технического Задания (Приложение №1 к настоящей Закупочной документации).

- объем и качество услуг:  оказание услуг осуществляется в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании - Приложении №1 к настоящей Закупочной документации;

- место исполнения обязательств Поставщика:  выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ПАО «МТС-Банк» по следующим адресам:

- г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 31

- г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197 г.

в установленный Техническим заданием срок;

- срок исполнения обязательств Поставщика: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящей Закупочной документации)

- платежные условия договора:

- 100% постоплата по факту выполнения работ/оказания услуг.

(участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Закупочной документации).

- стоимость указывается окончательная, со всеми применимыми налогами и сборами.

- валюта договора: рубли с НДС (если применим)

- условия расчетов:  для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

В случае невозможности соблюдения данного условия к КП необходимо приложить письменный отказ.

Настоящее Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в строгом соответствии с Формами, приведенными в настоящей документации.

По своим параметрам услуги, предлагаемые к поставке, должны соответствовать или превосходить характеристики и требования, указанные в Техническом задании, приложенном к настоящей документации.

- Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

  - Требования к участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1 Участвовать в данной конкурентной процедуре могут любые юридические лица. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен своевременно подать надлежащим образом оформленное предложение и отвечать следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь соответствующие лицензии на выполнение видов деятельности, связанных с выполнением Договора, а также для других видов деятельности (если таковые будут использоваться для реализации проекта), если данные виды деятельности лицензируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- не должен иметь убытки за 2018 и завершившийся отчетный период текущего года по бух. отчетности;

- иметь письменные рекомендации от клиентов Участника;

- должен обладать положительной репутацией; наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Участника, или в рекламациях по аналогичным Договорам может служить основанием для признания Участника неблагонадежным;

- должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ;

- поставщик должен быть платежеспособным;

- должен отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством;

- Участник не должен находиться в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если такой Реестр имеется у Организатора.

    - Посещение кандидатом объекта обязательно, при неисполнении данного пункта компания исключается из числа претендентов на право заключения контракта на выполнение работ, указанных в Техническом задании.

Для организации встречи - контракты ответственных сотрудников:

Елесов Евгений Владимирович 89042301586

Лозовой Виталий Богданович 89129616745

    - Иные обязательные требования к Участникам установлены в Техническом задании - Приложение №1 к настоящей Закупочной документации.

  - Требования к документам,

подтверждающим соответствие участника установленным требованиям

(представить скан-копии документов, как это указано ниже)

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для российских юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений;

- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений;

- Гарантийное письмо об открытии р/с или предоставлении обеспечения исполнения обязательств в случае победы (раздел 2 настоящей закупочной документации);

- Документы, подтверждающие соответствие требованиям п.3.1 Закупочной документации и требованиям Технического задания (Приложение №1), а также обязательным Требованиям к Участникам;

- копии учредительных документов;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года (необходимо предоставить по дополнительному запросу Банка);

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества;

- копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов;

- заполненную форму Коммерческого предложения и Спецификации – Техническое задание (Приложение №1 к Закупочной документации).

Участник имеет право не предоставлять все документы, а сослаться на предоставленные документы в рамках ранее (в течение последних 12 месяцев) проводимой Банком процедуры (с указанием даты, наименования закупочной процедуры и Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего правоустанавливающие документы участника), с гарантийным письмом об их неизменности или приложением измененных документов.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае, если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.

- Подготовка Предложений

  - Общие требования к Предложению

До 14:00 (время московское) «26» апреля 2019 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП следующие документы:

- Письмо о подаче предложения, оформленное по правилам деловой переписки (фирменный бланк, реквизиты, подпись уполномоченного лица, печать), содержащее информацию о предлагаемых товарах, работах, услугах, сроке действия предложения, а также перечень приложений к данному письму (наименования документов, количество листов), по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.11.1) согласно ТЗ

- Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.11.2, Спецификация) с приложением всех необходимых документов согласно требованиям настоящей закупочной документации;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации по запросу предложений (раздел 3);

- Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3, п.11.3);

- Гарантийное письмо об открытии р/с или предоставлении обеспечения исполнения обязательств в случае победы (см. раздел 2 настоящей документации).

4.1.1. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным лицом на основании доверенности. В последнем случае копия вышеуказанной доверенности, заверенная печатью организации участника, прикладывается к предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

  - Требования к языку предложения

Все документы, входящие в предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (п.1.2.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

  - Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости организатор имеет право продлевать срок окончания приема предложений, установленный в п.1.2., с уведомлением всех участников.

  - Срок действия Предложения участника

Срок действия предложения участника составляет не менее 3 месяцев со дня окончания срока подачи предложений и должен включать в себя срок фиксации цен на период действия Договора.

В случае если участник указывает более короткий срок действия предложения, такая заявка отклоняется как не отвечающая условиям конкурса.

В исключительных случаях Банк может попросить участника продлить срок действия его предложения (отвечающего условиям данного запроса). При этом вся переписка по данному вопросу должна быть оформлена в письменном виде (письма, телеграммы, телекс или факс).

- Подача предложений и их прием

  - Порядок подачи предложений участников:

    - Сбор коммерческих предложений  производится в электронной форме на электронной торговой площадке (далее АСТ) http://utp.sberbank-ast.ru/AFK.

    - Для участия в сборе коммерческих предложений в электронной форме с использованием ЭТП Участники регистрируются на ЭТП путем заполнения заявки на регистрацию http://utp.sberbank-ast.ru/AFK;

    - До 14:00 (время московское) «26» апреля 2019 г. Участники должны подготовить и загрузить на ЭТП следующие документы  (п.4.1. Закупочной документации).

    - В случае возникновения необходимости в продлении сроков подачи коммерческих предложений, необходимо уведомить организатора закупки заблаговременно.

    - Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение не предоставлено участником в указанные в настоящей документации сроки.

    - Возможна подача предложений отдельно на каждый ЛОТ

- Оценка Предложений и проведение переговоров

  - Общие положения

Оценка предложений участников осуществляется Комитетом по тендерам и закупкам.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.

  - Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- полнота, правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

  - Оценочный этап

- Стоимость работ/услуг

- Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений

7.1.	Комитет по тендерам и закупкам  Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.

7.2.	В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

7.3.	В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

7.4.	Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

- Уведомление Участников о результатах Процедуры

  - Решение о заключении договора по итогам проведенного запроса принимается Банком самостоятельно, по совокупности оценочных критериев участников запроса и при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса.

  - На основании решения Комитета по тендерам и закупкам и до истечения срока действия предложений участников организатор направляет письменное уведомление отобранному участнику закупочной процедуры о признании его предложения выигравшим и предложением подписать договор.

- Подписание Договора

Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления о победе, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящего документа.

Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных товаров/работ/услуг, изначально указанный в закупочной документации.

- Противодействие нарушениям и мошенничеству

Любой участник Закупочной процедуры (в том числе – потенциальный), независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, при обнаружении нарушений в процессе организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов, имеет право подать обоснованную и объективную жалобу в Конфликтную комиссию по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»), заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/ .

Порядок работы и компетенция Конфликтной комиссии определены в Положении о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности ПАО АФК «Система». В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Письмо о подаче предложения (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 20 __г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении _________________________________________ и Закупочную документацию по _________________________________________________________________________, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на _____________________________________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)

_____________________________________________________________________________

на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании и в настоящей закупочной документации, являющиеся неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |
| --- | --- |

[Если итоговая стоимость Предложения не может быть определена, эта строка удаляется]

В стоимость настоящего Предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Настоящее Предложение действует до «____»______________ 20 ___ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах

- Спецификация №1 к Техническому заданию - на ____ листах

- Анкета участника (Форма № 4) – на ____ листах.

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров на ____ листах ___________________________

6.__________________

7._____________________

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

11.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

  - Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «___»____________ 20 __ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________________

Изучив Уведомление о ______________________________________________________________________________ и приложенную Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, предлагаем оказание следующих услуг:

[Коммерческое предложение оформляется Участником согласно Приложению №1 (Техническому заданию) в соответствии с требованиями настоящей закупочной документации].

В стоимость настоящего Предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Платежные условия Договора: [указать]

Исполнитель гарантирует, что состав и стоимость товаров/работ/услуг окончательны и остаются неизменными в течение всего срока действия договора.

К настоящему Коммерческому предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции (товаров/работ/услуг) установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

11.2.1. Инструкции по заполнению Формы №2

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора. Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 2.

  - Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче предложения

от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Фактический адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты): указать все кредитные организации, в которых открыты счета Участнику |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Дополнительная информация |
| 15.1 | Основные направления деятельности вашей организации |  |
| 15.2 | Использует ли ваша организация посредников при осуществлении хозяйственных операций? |  |
| 15.3 | Были ли претензии со стороны налоговых органов к вашей организации за последние 2 года? |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ПАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115432, г. Москва,  пр-т Андропова, д. 18, корп. 1) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ПАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №3

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Публичным акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

Приложение №1

к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуги по ремонтно-строительным работам (ЛОТ1) и выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС)  (ЛОТ 2) в Северо-западном Филиале ПАО «МТС-Банк» по адресам:

- г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 31.,

- г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197.

1. ЛОТ №1: услуги по ремонтно-строительным и электромонтажным  работам в СЗФ ПАО «МТС-Банк». По адресам:

- г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 31.

- г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197.

Требования к работам/услугам:

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса ремонтно-восстановительных, проектных и  монтажных работ, а так же иных работ определенно не упомянутых, но необходимых для передачи объекта в эксплуатацию. Все материалы приобретаются  за счет подрядчика.

# Ремонт помещений предусматривает:

# - демонтаж существующих перегородок из гипсокартона (ГКЛ)

# - частичный демонтаж перегородок ПВХ (с сохранением)

# - демонтаж стеклянных перегородок ПВХ (тамбур)

# - демонтаж межкомнатных дверных блоков

# - демонтаж входной двери ПВХ (из тамбура в помещение)

# - частичный демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг».

# - частичный ремонт с покраской подвесного потолка из ГКЛ

# - демонтаж напольного покрытия из линолеума

# - демонтаж кондиционеров с сохранением

# монтаж перегородок из ГКЛ производить согласно планировочному решению (приложение к ТЗ).

# - обратный монтаж ПВХ перегородок

# - выгородить помещение санузла согласно планировочному решению (приложение к ТЗ) оборудовать унитазом, раковиной и смесителем.

# - провести врезку канализации и трубопроводов в действующую коммуникацию в подвальном помещении.

подготовка стен под оклейку стеклохолстом с последующей покраской, высококачественная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами

# устройство дверных блоков из стекла и МДФ

# - устройство подвесного потолка «Амстронг»

# устройство полов из гомогенного коммерческого линолеума

# - устройство ПВХ плинтусов

так же необходимо оборудовать кассовый узел, установить бронестекло с передаточным лотком,  дверь

осуществить адресную сертификацию кассового узла.

# - Осуществить монтаж  электрооборудования в помещениях, по окончанию работ предоставить исполнительную документацию.

# - монтаж СКС

- пусконаладочные работы

# При организации работ должны учитываться требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в жилом секторе.

- Количество и качество работы/услуги: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 31.

Ремонт арендуемых помещений подразумевает следующие работы:

Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон.

Произвести монтаж новых перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с  дверными проемами, согласно планировочному решению (приложение к ТЗ).

# Выгородить помещение санузла согласно планировочному решению (приложение к ТЗ) оборудовать унитазом, раковиной и смесителем.

# Провести врезку канализации и трубопроводов в действующую коммуникацию в подвальном помещении.

Подготовить стены и перегородки под оклейку стеклохолстом. Выполнить оклейку стен и перегородок стеклохолстом с последующей высококачественной окраской водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза.

Выполнить ремонт откосов с последующей окраской.

Выполнить монтаж стеклянных перегородок с каркасом из шлифованного алюминия (входной тамбур)

Выполнить монтаж дверных блоков из ПВХ из входного тамбура в помещение во внутренних проемах, площадь проема до 2 м2

Установить в помещение серверной, противопожарную дверь EI45, с фурнитурой и паспортом.

Произвести частичную замену плит потолка «Армстронг», выполнить частичный ремонт и окраску подвесного потолка из ГКЛ.

Установить ПВХ плинтус в цвет напольного покрытия.

Установка межкомнатных дверей с фурнитурой и замками.

Демонтаж с сохранением и обратный монтаж  сплит-систем, плюс произвести установку существующих кондиционеров (предоставляется заказчиком) 2 шт.

Изготовить операционную кассу на 2 рабочих места:

Необходимо произвести усиление существующих стен кассового узла, класс защиты от взлома II, класс пулестойкости II, с одним  бронелотком  (на две банковские упаковки, материал – нержавеющая сталь), бронестеклом. Существующий дверной проем заложить кирпичом.

В существующих стенах необходимо выполнить проёмы для монтажа бронедвери,  и бронестекла с передаточным лотком согласно плану.

Провести ревизию механизмов двери и лотка с восстановлением их работоспособности, а также ревизию и отладку замковых устройств.

Произвести монтаж бронеконструкций (двери, бронестекло, передаточный лоток) из материала заказчика.

Внутри кабины кассира выполнить устройство подиума (фальшпола) на высоте 250 мм. со ступеньками.

В кабине кассира настелить износостойкий гомогенный коммерческий линолеум марки «Таркетт»

или аналог.

Установить ПВХ плинтуса в цвет полового покрытия.

Установить на  рабочее место кассира переговорное устройство (кассир/клиент) Stelberrys-400 или аналог.

Установить в кабине кассира столешницу  для кассира шириной 500-600мм. и столешницу для клиентов 300 мм.

Выполнить устройство принудительной приточно-вытяжной

Произвести монтаж кондиционера (материал заказчика)

По окончанию работ передать заказчику адресный сертификат на кассовый узел, взлом. 2 кл., класс защиты по пулестойкости Бр2,  макет предварительно согласовав с заказчиком.

Монтаж электрооборудования:

- демонтаж выключателей, розеток;

- демонтаж светильников;

- демонтаж щитов;

- монтаж провода ВВГ3*2,5 в гофре д. 25 мм;

- монтаж провода ВВГ3*1,5 в гофре д. 20 мм;

- монтаж розеток однофазных;

- монтаж выключателей;

- монтаж автоматических выключателей;

- монтаж светильников потолочных;

По завершению электромонтажных работ, предоставить исполнительную документацию.

- Количество и качество работы/услуги: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197.

Ремонт арендуемых помещений подразумевает следующие работы:

Выполнить частичный демонтаж ПВХ перегородок (с сохранением)

Демонтаж линолеума

Произвести монтаж новых перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон, согласно планировочному решению (приложение к ТЗ).

Выполнить обратный монтаж ПВХ перегородок

Подготовить вновь возведенные перегородки под оклейку стеклохолстом.

Выполнить оклейку стен и перегородок стеклохолстом с последующей высококачественной окраской водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза.

Установка межкомнатных дверей с фурнитурой и замками. 3 шт

Замена покрытия пола: устройство полов из гомогенного коммерческого линолеума

Установить ПВХ плинтус в цвет напольного покрытия

# Осуществить монтаж  электрооборудования в помещениях.

# Монтаж СКС

Пусконаладочные работы

Монтаж электрооборудования:

- демонтаж выключателей, розеток;

- демонтаж светильников;

- демонтаж щитов;

- монтаж провода ВВГ3*2,5 в гофре д. 25 мм;

- монтаж провода ВВГ3*1,5 в гофре д. 20 мм;

- монтаж розеток однофазных;

- монтаж выключателей;

- монтаж автоматических выключателей;

- монтаж светильников потолочных;

По завершению электромонтажных работ, предоставить исполнительную документацию.

- ЛОТ №2:

Выполнение работ по монтажу (созданию) структурированной кабельной системы (СКС) по адресам:

- г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 31.,

- г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197.

4.1 Наименование выполняемых работ: монтаж локальной вычислительной сети (структурированной кабельной системы).

4.2	Объем выполняемых работ: объем работ, количество и качество розеток на рабочих местах указано в приложении №2, маршруты и способы прокладки кабелей необходимо разработать подрядной организации выигравшей тендер.

4.3	Место выполнения работ: г. Сыктывкар,  ул. Коммунистическая, д. 31., ул. Карла Маркса,  д. 197

4.4	Сроки (периоды) выполнения работ: приступить к работе не позднее следующего календарного дня со дня подписания договора. Выполнить работы, предусмотренные договором, не позднее 3 календарных дней.

4.5	Цели использования результатов работ: создание ЛВС (структурированной кабельной системы) (далее Системы).

4.6	Условия выполнения работ: Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, подтверждающие соответствие товара, работ, требованиям, установленным законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации на пожарную безопасность должны иметь соответствующие сертификаты соответствия ГОСТ, пожарной безопасности.

Качество выполняемых работ должно подтверждаться наличием у подрядчика Сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Прокладку кабельных линий систем на объекте выполнять следующими способами:

- в помещениях с подвесными потолками – над подвесными потолками в ПВХ гофрированных трубах;

- в помещениях без подвесных потолков - в ПВХ кабель-каналах;

- спуски к периферийному оборудованию от подвесных потолков выполнить в ПВХ кабель-каналах.

4.7     Общие требования к выполнению работ:

4.7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с:

Международный стандарт ISO 11801. Информационная технология. Общие требования к кабельным системам зданий (Information technology - Generic cabling for customer premises).

Стандарт TIA/EIA-568A. Прокладка телекоммуникационных кабельных линий в коммерческих зданиях (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard).

Стандарт EIA/TIA-569. Требования к прокладке телекоммуникационных линий, кабелепроводам и техническим помещениям в коммерческих зданиях (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).

Стандарт TIA/EIA-607 Требования к заземлению и электрическим соединениям телекоммуникационных систем коммерческих зданий (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications).

ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.013-78. Строительство. Электробезопасность.

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 12.03-2001 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 23-05-95 «Естественное и искуственное освещение», СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 50571.1597 «Электропроводки», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения», ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3.Основные характеристики», ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности», ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре», СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты.  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Руководящий документ. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.7.2 По окончании монтажа Системы, Подрядчик обязан провести комплексное тестирование системы (комплексные испытания).

4.7.3 Для комплексного тестирования системы должны быть использованы совокупности аппаратных и программных средств, которые позволят осуществить диагностику и сертификацию кабельной проводки.

4.7.4 Тестирование линий СКС производится в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA 568B или ISO/IEC 11801: 2002 для кабельных систем зданий и информационного бюллетеня TSB-67 на соответствие категории 6е.

4.7.5 Заказчику выдается Сертификат на ЛВС с гарантией производителя не менее 5 лет.

4.7.6 Гарантия на Систему должна предоставляться Производителем компонентов Систем.

4.7.7 Заказчик производит контроль качества выполняемых работ и используемых материалов в течение всего периода проведения монтажа.

4.8	Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

ЛВС, включает в себя следующие элементы:

- информационные розетки типа RJ-45;

- пассивное сетевое (коммутационное) оборудование;

- информационные кабели, соединяющее коммутационное оборудование и информационные розетки;

- патч-панели;

- необходимые элементы распределительной системы (короба, закладные трубы, лотки и т.д.).

Монтаж пассивного сетевого (коммутационного) оборудования произвести в шкафах коммутации.

Необходимо провести тестирование уже имеющихся линий связи, при необходимости заменить их.

Кабели должны быть проложены:

-информационные - в лотках за фальш-потолком, в коробе и трубе гофрированной.

ЛВС должна поддерживать разные типы сигналов: ЛВС здания, телефонная и другие сети в пределах здания.

Пропускная способность ЛВС должна поддерживать скорость до 100 Мбит/с.

Горизонтальная кабельная система должна иметь топологию "звезда", где каждая розетка на рабочем месте соединяется с центром коммутации.

Для монтажа использовать кабель категории 5е.

Каждое рабочее место оборудуется 2-мя информационными розетками (портами) категории 5е.

Рабочее место кассира оборудуется 4-мя информационными розетками (портами) категории 5е.

Все пассивное оборудование ЛВС должно соответствовать категории 5е.

Все информационные точки подключения оборудования должны пройти тестирование на соответствие категории 5е линии связи от информационной розетки (коммутационной панели) до коммутационной панели.

Кабельная система должна быть максимально гибкой к перекоммутации в магистральных линиях. Кабели и разъемы горизонтальной (вычислительной и телефонной) сети должны быть унифицированы для обеспечения возможности быстрой перекоммутации.

Прокладка информационных кабелей должна быть произведена скрытым методом (в коробе, в подготовке пола, за фальш-потолком, в лотках, в кабель каналах, по закладным трубам или иным скрытым способом).

Порты коммутационных панелей и информационные розетки должны иметь четкую, понятную маркировку, отражающую расположение рабочих мест.

Коммутационные кабели должны иметь маркировку с двух сторон на расстоянии 200+20мм от разъемов RJ45, совпадающую с маркировкой портов. При этом маркировка, осуществляемая на монтажных панелях должна обеспечивать однозначную и уникальную идентификацию места расположения противоположного конца кабеля.

Горизонтальные кабели должны быть непрерывными на всем протяжении от рабочего места до коммутационного шкафа.

Доступ кабеля осуществляется через стены, колонны, потолки или пол.

Радиус изгиба кабельных трасс не должен вызывать изгиб установленного кабеля с радиусом менее 25 мм.

Кабельные пространства, предназначенные для размещения запаса кабеля, консолидационных точек или многопользовательских телекоммуникационных розеток, должны обеспечивать место для компенсации механического напряжения, размещения точек терминирования и хранения запаса кабелей горизонтальной системы.

Отсек для хранения запаса кабеля и заполнение кабельной трассы не должны влиять на радиус изгиба и качество терминирования кабеля коннектором.

Кабель должен прокладываться с запасом не менее 2 м в телекоммуникационном шкафу, и не менее 0,5 м на рабочем месте.

Система и ее составные части должны обеспечивать устойчивость к воздействию механических, климатических и других факторов.

Устанавливаемое оборудование должно быть безопасно при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ним.

Для прокладки магистралей рабочих помещениях применять короба ПВХ. Прокладку в коридорах и в залах приема граждан вести скрытым методом.

Для коробов ПВХ предусмотреть не менее шести точек крепления на два метра длины короба, для коробов меньшего сечения крепление производится не менее чем в пяти точках на два метра длины. Точки крепления короба располагаются в шахматном порядке.

При прокладке информационного кабеля ЛВС в непосредственной близости с электрическим кабелем, расстояние между ними должно соответствовать требованиям, предъявляемым к ЛВС, аттестуемым на категорию 5е.

4.9	 Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик не позднее 3-х рабочих дней после завершения работ представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), которые должны быть подписаны Заказчиком в течении 5-ти рабочих дней с момента его получения. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В случае предоставления Заказчиком обоснованного отказа от подписания акта о приемке выполненных работ стороны в течении одной рабочей недели составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. В случае уклонения Подрядчика от участия в составлении такого акта, акт составляется Заказчиком самостоятельно.

На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения выполненных работ до момента окончательной их сдачи Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.10 Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты передачи результата работ по акту о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на материалы и оборудование составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

- Состав работ/услуг и специальные требования к работам/услугам:

Полный состав работ определен в Приложения № 1,2  к Техническому заданию.

- Участник (Подрядчик) выполняет работы в соответствии с требованиями Заказчика в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Участник (Подрядчик)  поставляет на строительную площадку, все необходимые для    выполнения    работ материалы, оборудование, инвентарь,    конструкции,     комплектующие     изделия, строительное оборудование.

- Участник (Подрядчик) принимает на себя все риски случайной утраты или
случайного повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования находящихся на     строительной площадке до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает своими силами   и   средствами    систематическую   уборку    строительной площадки от отходов    строительства, а также   обеспечивает   вывоза    отходов    за    пределы    строительной площадки в  процессе   производства и после окончания  работ.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает уборку помещений с момента начала работ, до сдачи объекта в эксплуатацию.

- Участник (Подрядчик) приостанавливает поставку и заменяет материалы, оборудование и т.п., не   соответствующие     качеству, ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов нормативов РФ.

- Участник (Подрядчик) в   ходе   выполнения   работ осуществляет   любые   мероприятия   сезонного характера,  обеспечивает    темпы    ремонтно-строительных    работ    и    достижение требуемых качественных показателей в соответствии со СНиП, действующими в РФ.

- Участник (Подрядчик) вывозит, после    сдачи    объекта в эксплуатацию, принадлежащую Подрядчику  строительную  технику, транспортные  средства и т.п., отходы  строительных    материалов, приводит территории стройплощадки в соответствие с санитарными нормами.

- Участник (Подрядчик) за счёт собственных средств обеспечивает свой персонал, транспортом для проезда на объект и медицинским обслуживанием на   время   выполнения проекта.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает и несет ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро- и электробезопасности, охраны окружающей среды.

- Участник (Подрядчик) обеспечивает общий порядок на территории объекта при выполнении работ. Нахождение персонала Подрядчика на территории Объекта в нерабочее время запрещено.

- Платежные условия договора:

без предоплаты, 100% по факту выполнения работ/оказания услуг  (участник вправе предложить свои условия оплаты, при этом Банк оставляет за собой право не принимать к рассмотрению КП, не соответствующие требованиям настоящего пункта Технического задания).

- Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях со всеми применимыми налогами и сборами

- Условия оплаты:

Оплата производится Заказчиком в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Заказчиком и Подрядчиком форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями договора подряда работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями договора подряда работ (в двух экземплярах).

Оплата по факту выполнения работ осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком всех вышеперечисленных документов.

- Условия расчетов:

для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операция по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т. ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк».

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по договору, однако в этом случае Участник обязан в случае победы предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору (включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковскую гарантию, или

- аккредитив, или

- залог денежных средств на счете, или

- комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика на территории ПАО «МТС-Банк» по адресам:

г. Сыктывкар,  ул. Коммунистическая, д. 31.,

Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора, но не позднее  «29» мая 2019г. (включительно). Участник в своем коммерческом предложении должен указать срок проведения работ с момента подписания Договора / гарантийного письма (календарных дней).

г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса,  д. 197

Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок не более 15 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора, но не позднее  «15» июня 2019г. (включительно). Участник в своем коммерческом предложении должен указать срок проведения работ с момента подписания Договора / гарантийного письма (календарных дней).

- Штрафные санкции

В соответствии с п. 12 Проекта Договора подряда (Приложение № 4 к настоящему Техническому заданию)

- Гарантийные обязательства Поставщика:

-  Гарантийное удержание составляет: 5% от общей стоимости производства работ

- Гарантийный срок: должен составлять 12 месяцев (со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу).

Поставщик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более трех (трех) календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

- Специальные требования к поставщику/подрядчику.

До подачи предложения Участник должен совершить выезд на объект для осмотра конструкций и существующей инфраструктуры, уточнения всех размеров и объемов – обязательное требование.

Контакты Заказчика:

– по осмотру объекта:

Елесов Евгений Владимирович 89042301586

Лозовой Виталий Богданович 89129616745

- участник должен обладать подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ за последние 3 (три) года, (информацию необходимо подтвердить в простой письменной форме с указанием наименования клиента, статуса договора (например: инициирован/в процессе исполнения/завершен) ФИО, телефон, e-mail представителя клиента, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации)